| №/ № | Sinov turlarining nomi (Наименование видов испытаний) | Me`yoriy hujjat talablari (Требования по НД) | Me`yoriy hujjat bo`yicha sinov usullari (Методы испытаний по НД) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устойчивость к электростатическим разрядам | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел VI, § 1, таб. № 6.1 | O‘zMSt IEC 61000-4-2:2023 раздел 8 |