| №/ № | Sinov turlarining nomi (Наименование видов испытаний) | Me`yoriy hujjat talablari (Требования по НД) | Me`yoriy hujjat bo`yicha sinov usullari (Методы испытаний по НД) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устойчивость к электростатическим разрядам | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел VI, § 1, таб. № 6.1 | O‘zMSt IEC 61000-4-2:2023 раздел 8 |
| 2 | Устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам) | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел III, § 2, таб. № 3.2 | O‘z MSt IEC 61000-4-4:2023 раздел 8 |
| 3 | Устойчивость к выбросу напряжения | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел III, §2, таб. № 3.2 | Oʻz MSt IEC 61000-4-5:2023 раздел 8 |
| 4 | Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел I, § 4, таб. № 1.3 | O‘zMSt IEC 61000-4-11:2023 раздел 8 |
| 5 | Устойчивость к кондуктивным помехам, вызванным радиочастотными полями | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел III, § 1, таб. № 3.1 | O'z MSt IEC 61000-4-6:2023 п.8 |
| 6 | Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел IV, § 1, таб. № 4.1 | O‘zMSt IEC 61000-4-3:2023 раздел 8 |
| 7 | Уровень напряженности поля ИРП | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел V, § 1, таб. № 5.1 | ГОСТ 30805.22-2013 раздел 10 |
| 8 | Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел I, § 3, таб. № 1.3 | O‘zMSt IEC 61000-3-3:2023 п.4 |
| 9 | Гармонические составляющие тока | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел I, § 1, таб. № 1.1 | O‘zMSt IEC 61000-3-2:2023 п.6.2 |
| 10 | Уровень напряжения ИРП на сетевых зажимах | UzTR 389-010:2016 Приложение № 2 Раздел V § 1 таб.5.2, 5.3 | ГОСТ 30805.22-2013 п.9.1-9.5 |